Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna przedsięwzięcia o nazwie:
„Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych lub mezozoicznych (górna kreda) w ilości do 30,0 m3/h; ujęcie planowane jest w miejscowości Łyczyn, gm. Stawiszyn na terenie działki o nr ew. nr 57, obręb 0005 Łyczyn”.

Zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 z późn. zm.), karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

Informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów uwzględnianych przy badaniu potrzeby oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności dane o:
rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia:

O wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ubiega się Karina Kaźmierczak, zam. Warszówka 43, 62-800 Kalisz, gospodarstwa rolno - ogrodniczego, zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Pruszków, gm. Blizanów i Łyczyn, gm. Stawiszyn. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o głębokości około 42,0 m lub z utworów górnokredowych o głębokości do 99,0 m (zgodnie z decyzją zatwierdzającą projekt robót geologicznych – kopia w załączeniu) oraz pobór wód podziemnych w ilości do 30 m3/h w miejscowości Łyczyn, gm. Stawiszyn na działce ew. nr 57. Woda z przedmiotowego ujęcia wykorzystywana będzie przez cały rok, do nawodnień i zraszania upraw szklarniowych (szklarnie projektowane). Ujęcie projektuje się w środkowo – zachodniej części działki.
Projekt robót geologicznych został zatwierdzony decyzją Starosty Kaliskiego dnia 8 lipca 2019 roku, znak OSL.6530.0030.2019.
Zgłoszone zapotrzebowanie na etapie projektu wynosiło około 30 m3/h.
Rzeczywista wydajność ujęcia możliwa będzie do określenia po odwierceniu otworu i przeprowadzeniu pompowania oczyszczającego pompą głębinową, trwającego 24 h z wydajnością Q = 30,0 m3/h oraz pompowania pomiarowego na trzech stopniach dynamicznych (1- 6 h; 2- 8 h; 3-10 h).
Projektowane szklarnie zlokalizowane zostaną na działce o nr ew. 57, obręb Łyczyn.
Na podstawie Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), przedsięwzięcie to kwalifikuje się do mogących zawsze potencjalnie oddziaływać na środowisko - § 3ust. 1 pkt. 73 urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę.
Powierzchnia działki o nr ew. 57 wynosi 11 000,0 m2. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest zabudowana.
Rejon miejscowości Łyczyn położony jest w środkowo - wschodniej części gminy Stawiszyn. Teren na którym projektuje się ujęcie wody stanowi fragment wysoczyzny morenowej, osiągającej bezwzględne wysokości terenu w granicach 125,0-137,0 m n.p.m.
Pod względem zagospodarowania jest to obszar typowo rolniczy, wykorzystywany przede wszystkim pod uprawy roślin okopowych i warzyw również w szklarniach, wymagających intensywnego nawadniania (deszczowania) w okresie wegetacji. W bezpośrednim sąsiedztwie dokumentowanego ujęcia brak przejawów innej działalności niż rolnicza, nie stwierdzono także obecności potencjalnych ognisk zanieczyszczeń.
Dane ujęcia:
Zamawiający: Karina Kaźmierczak, Warszówka 43, 62-800 Kalisz
Miejscowość: Łyczyn, dz. nr 57, obręb 0005 Łyczyn
Gmina: Stawiszyn
Powiat: kaliski
Województwo: wielkopolskie
Zlewnia rzeki: III rzędu Bawół
Region wodny: Region Warty.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zbiornik wód podziemnych: porowy, zakryty
Arkusz mapy 1:50 000: M-34-1-A Stawiszyn (układ 42)
Położenie proj. ujęcia w państwowym układzie współrzędnych: x = 5755610.80; y = 6510195.88
Układ odniesienia: 2000
Rzędna terenu proj. ujęcia: 131m n.p.m.
Stratygrafia pięter wodonośnych objętych ustalaniem zasobów: czwartorzęd, górna kreda.
Najbliższe ujęcie wód podziemnych, bazujące na poziomie czwartorzędowym, znajduje się w odległości 1250 m. Inne ujęcia wody znajdują się już w większych odległościach. Podstawowe charakterystyki najbliższych dokumentowanemu otworowi ujęć wody poziomu czwartorzędowego przedstawia poniższa tabela:

Ujęcia wody czwartorzędowe zlokalizowane w sąsiedztwie rejonu robót.
L.p.	Miejscowość	Użytkownik	Głębokość / [m]	Odległość od proj. ujęcia [km]	Stratygrafia	Zasoby / ekspl. / [m3/h]	Zw. / wody ustalone p.p.t.	Promień leja depresji / [m]
45	Petryki	prywatny	82,5	1.55	Q	70,0	13,5	234,0
46	Petryki	prywatny	75,0	1,25	Q	18,0	12,5	66,0
47	Petryki	prywatny	81,0	1,65	Q	60,0	8,0	b.d.
48	Petryki	prywatny	77,3	1,85	Q	36,0	14,5	135,0
55	Zbiersk Cukrownia	prywatny	63,0	1,57	Q	41,0	11,6	b.d.

Najbliższe ujęcie wód podziemnych, bazujące na poziomie górnokredowym, znajduje się w odległości 3050 m. Inne ujęcia wody znajdują się już w większych odległościach. Podstawowe charakterystyki najbliższych dokumentowanemu otworowi ujęć wody poziomu górnokredowego przedstawia poniższa tabela:

Ujęcia wody górnokredowe zlokalizowane w sąsiedztwie rejonu robót.
L.p.	Miejscowość	Użytkownik	Głębokość / [m]	Odległość od proj. ujęcia [km]	Stratygrafia	Zasoby / ekspl. / [m3/h]	Zw. / wody ustalone p.p.t.	Promień leja depresji / [m]
7	Stawiszyn	prywatny	120,0	3,50	Cr3	13,0	7,0	423,0
20	Stawiszyn	U. M. i G. Stawiszyn	153,0	3,05	Cr3	46,0	7,8	182,45
49	Stawiszyn	U. M. i G. Stawiszyn	210,0	3,80	Cr3	8,1	6,0	120,0
50	Stawiszyn	prywatny	100,0	3,22	Cr3	14,4	6,0	129,0
51	Stawiszyn	prywatny	120,0	3,20	Cr3	42,5	7,0	193,0
52	Stawiszyn	U. M. i G. Stawiszyn	126,0	3,70	Cr3	50,0	5,3	345,0
53	Wyrów	prywatny	150,0	3,62	Cr3	b.d.	4,8	b.d.

Charakterystyka wód.
Region wodny Warty.
Województwo wielkopolskie, powiat kaliski, gmina Stawiszyn.
Charakterystyka JCWP:
- obszar bilansowy – W1 – Zlewnia Warty Górnej i Prosny,
- zlewnia bilansowa – VII Warta od Neru do Prosny,
- kod – PLRW6000231835669,
- nazwa – Bawół do Czarnej Strugi ,
- typ – potok lub strumień na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych,
- długość – 81,38 km,
- pow. zlewni – 324,51 km2
- status – silnie zmieniona część wód (SZCW) – presja komunalna,
- aktualny stan JCWP – zły,
- ryzyko nieosiągnięcia celu - zagrożona
JCWPd - PLGW600071
•	wody podziemne charakteryzują się dobrym stanem chemicznym i ilościowym
•	ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych nie występuje.
Bawół to lewy dopływ Warty o długości 53,35 km. Wypływa na południe od wsi Żelazków, w powiecie kaliskim. Przepływa m.in. przez miasto Stawiszyn oraz wsie: Lipice, Królików, Biskupice, Trąbczyn. Do Warty uchodzi na północ od Zagórowa.
W Stawiszynie przepływa pod drogą krajową nr 25, a we wsi Królików pod drogą wojewódzką nr 443.
Morfologia i hydrografia.
Według fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski obszar ten należy do makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej (318.2), mezoregionu Wysoczyzny Kaliskiej (318.12), jej wschodniej części. Jest to równina denno - morenowa o niewielkich deniwelacjach, obniżająca się generalnie w kierunku północnym w kierunku doliny Warty. Krajobraz naturalny na większości obszaru tworzy mozaikę ekosystemów leśnych i wodno-łąkowych z agrocenozami i terenami zurbanizowanymi, przy czym zdecydowaną przewagę mają agrocenozy. Zgodnie z Podziałem Hydrograficznym Polski IMGW obszar badań znajduje się w zlewni III rzędu rzeki Bawół (Bawół — Warta - Odra). Jest to zlewnia niekontrolowana pod względem stanów i przepływów wód. Według klasyfikacji INIGW Bawół (Czarna Struga) należy do cieków naturalnych, o stałym charakterze przepływu. Pod względem wielkości zaklasyfikowano go do grupy cieków o szerokości koryta (w dnie) w przedziale 3,0+5,0 m. Bawół (Czarna Struga) i jego dopływy charakteryzują się zmiennymi stanami wód z przewagą stanów niskich latem i wysokich wiosną. Bawół stanowi dopływ Warty, a więc cały ten teren należy do zlewni rzeki Warty nizinnej. Pod względem zasobności w wody powierzchniowe obszar ten jest stosunkowo ubogi, brak jest jezior i innych zbiorników wód stojących z wyjątkiem niewielkich pojedynczych stawów. Bardzo rozległych zmian dokonała regulacja rzek i melioracje. Szczególnie w dolinach powoduje przyspieszony odpływ wód z dorzeczy, a co za tym idzie obniżenie poziomu wód gruntowych. Związane jest to również z globalnym procesem ociepleniem klimatu. Jakość wód powierzchniowych, a w szczególności rzeki Bawół jest pozaklasowa, nie odpowiadająca normom, główną tego przyczyną jest zawartość azotanów i fosforanów. Tak więc biorąc pod uwagę Rozporządzenie DRZGW w Poznaniu nie jest możliwe wykorzystanie wód powierzchniowych, zwłaszcza w okresie, w którym woda jest niezbędna.
Obszary chronione to na południowy wschód Obszar Doliny Swędrni, na północny zachód Pyzderski Obszar Chronionego Krajobrazu, na południowy zachód Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Ciemnej. Morfologicznie powierzchnia terenu jest słabo urozmaicona. Wysokości bezwzględne terenu wynoszą od 115 m n.p.m. w dolinie rzeki Bawół do 133 m n.p.m. Deniwelacje sięgają do około 18 m. Generalnie można stwierdzić, że pomimo dość dużych deniwelacji teren ten jest płaski o lekkim nachyleniu w kierunku północno-zachodnim porozcinany doliną rzeki Bawół i jej bezimiennymi dopływami. W miejscu projektowanego odwiertu rzędna terenu wynosi około 131 m n.p.m.

Położenie dokumentowanego ujęcia na tle podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego.

Budowa geologiczna.
Pod względem geologicznym obszar badań położony jest na granicy południowo-zachodniego stoku synklinorium mogileńsko - łódzkim i północnego zasięgu monokliny przedsudeckiej, przynależąc do synklinorium. Występują tu osady czwartorzędu, pod którymi zalegają utwory neogenu: plioceńskie i mioceńskie, a następnie utwory mezozoiczne kredy.
Jura.
Nie występuje na terenie badań, ale kilkanaście kilometrów na SW. Reprezentowana jest przez wapienie i wapienie margliste. Należy, zauważyć pojawienie się tych utworów bezpośrednio pod utworami neogenu zwłaszcza na południe od terenu badań.
Kreda górna.
Strop tych utworów zalega na głębokości od około 80 m do ponad 106 m p.p.t., otwór w GoIiszewie, poza mapą. Utwory kampanu-santonu wykształcone są w postaci głównie wapieni jasnoszarych i margli szaro-białych. Utwory te występują na terenie badań i na wschód i północny wschód, a ich miąższość wzrasta. Osady kredowe należą do synklinorium mogileńsko - łódzkiego i w tym rejonie są zaangażowane tektonicznie co ma bezpośredni wpływ na ułożenie warstw młodszych neogeńskich i czwartorzędowych. Zaangażowanie tektoniczne związane jest z strefą dyslokacyjną rowu Prosny o przebiegu SSE na NNW. Jak zwykle przy tego typu procesach powstają niewielkie, poprzeczne do głównej formy uskoki.
Neogen.
Obejmuje utwory pliocenu i miocenu. Utwory miocenu posiadają zróżnicowaną miąższość i wykształcenie. Są to głównie iły, piaski mułkowate, piaski drobnoziarniste z wkładkami węgla brunatnego. Miąższość utworów neogeńskich w miejscu projektowanych badań określa się na około 10 m. Utwory neogeńskie wykształcone są jako iły szaroniebieskie i pstre poznańskie, piaski drobnoziarniste i wkładki węgla brunatnego. W rejonie badań utwory te zalegają bezpośrednio pod utworami czwartorzędu na gł. ok. 79 m p.p.t. i nie przewiduje się wystąpienia w nich utworów piaszczystych. Taka zmienność wynika generalnie z nachylenia w kierunku południowo-zachodnim stropu utworów kredowych, jego zaangażowania tektonicznego, jak również późniejszych procesów glacitektonicznych. Generalnie można stwierdzić wzrost miąższości utworów neogeńskich w kierunku południowo-zachodnim od obszaru badań do około 80 m. Często w tym rejonie brak jest tych utworów, zostały wyerodowane w trakcie zlodowaceń plejstoceńskich.
Czwartorzęd.
Miąższość osadów czwartorzędowych zależna jest od ukształtowania terenu. Generalnie wzrasta w kierunku doliny Prosny. Utwory czwartorzędowe to osady plejstoceńskie zlodowacenia środkowopolskiego - gliny zwałowe oraz piaski i żwiry tworzące jeden poziom z przewarstwieniami i soczewkami piasków wodnolodowcowych. Stwierdzić należy na tym terenie zdecydowaną przewagę glin nad utworami piaszczystymi, które występują w nieciągłych warstwach, często porozrywanych. Jest efekt zaburzeń glacitektonicznych. W rejonie projektowanych robót przewiduje się wystąpienie jednej warstw. międzyglinowej piasków różnoziarnistych.
Podsumowując, budowa geologiczna w rejonie badań jest bardzo zmienna i każdy nowy odwiert dostarcza cennych informacji na ten temat. Zmienność ta powoduje jednocześnie, ze nie sposób jednoznacznie określić budowę geologiczną zwłaszcza w zakresie utworów czwartorzędowych, neogeńskich i górno kredowych w miejscu wiercenia.
Warunki hydrogeologiczne.
Na tym obszarze zbiorniki wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują w utworach neogeńskich i mezozoicznych. Poziomy czwartorzędowe wykorzystywane są głównie przez studnie gospodarskie w obszarach dolinnych, neogeńskie na wysoczyznach, a mezozoiczne sporadycznie głównie z powodu znacznej głębokości występowania (często ponad 100 m). W obrębie utworów czwartorzędowych występuje miejscowo jeden poziom, płytszy o swobodnym zwierciadle wody. Poziom ten występuje najczęściej w obszarach dolinnych i często ujmowany jest przez studnie kopane. Generalnie zwierciadło tych wód zalega płytko około 1 – 5 m p.p.t. Spływ tych wód odbywa się w kierunku lokalnych cieków, a co za tym idzie generalnie w kierunku rzeki Bawół. Część czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych w zasięgu doliny Prosny została uznana za Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZPW-311). Podkreślić należy, że obszar badań leży poza granicami Zbiornika. Drugi główny poziom wodonośny związany jest z międzyglinową warstwą piasków i żwirów i wg Mapy uznany jest za główny poziom wodonośny w tym rejonie.
Wody neogeńskie związane są z lokalnymi warstwami piasków drobnych i pylastych stanowiących wkładki w kompleksie iłów. Na podstawie wykonanego przekroju i analizie wyników archiwalnych wierceń nie przewiduje się wystąpienia warstw piaszczystych w rejonie projektowanych robót.
Wody mezozoiczne występują w utworach górnej kredy i związane są z ośrodkiem szczelinowym wapieni i margli i również charakteryzują się napiętym zwierciadłem wody. Według Mapy hydrogeologicznej Polski ark. Stawiszyn głównym poziomem użytkowym na tym terenie został uznany poziom czwartorzędowy, jednostka hydrogeologiczna 5cQI/Cr3, poziom górnokredowy za podrzędny, natomiast nie uwzględniono poziomu neogeńskiego. Wydajność typowego otworu studziennego waha się od 30 - 50 m3 do 70 - 120 m3/h. Dla potrzeb mapy przyjęto moduł zasobów odnawialnych 70 m3 24h/km2, a dyspozycyjnych 50 m3/24h×km2.
Dodatkowe komplikacje związane z budową geologiczną, a co za tym idzie z warunkami hydrogeologicznymi wynikają z położenia tego obszaru w strefie brzeżnej dwóch wspomnianych jednostek tektonicznych. W Starym Borkowie przebiega granica pomiędzy nimi, a potwierdzają to wyniki wiercenia otworów archiwalnych w Starym Borkowie. Generalnie kierunki spływu wód podziemnych mają kierunek na W i NW.
Analizując wyniki wierceń otworów archiwalnych, wykonanego przekroju wynika, że pierwszym perspektywicznym poziomem wodonośnym zdolnym spełnić postawione zadanie geologiczne jest poziom czwartorzędowy, a w przypadku jego słabego wykształcenia litologicznego, małej miąższości, ujęcie poziomu górnokredowego.
Taki sposób rozwiązania zadania geologicznego jest zgodny z Rozporządzeniem DRZGFF w Poznaniu, wg którego dla celów rolniczych w pierwszej kolejności należy wykorzystać wody powierzchniowe (brak takiej możliwości), następnie poziom czwartorzędowy o swobodnym zwierciadle wody (brak możliwości), a następnie głębsze poziomy — z podanych powyżej przesłanek pierwszym możliwym, zapewniającym uzyskanie zgłoszonego zapotrzebowania jest poziom czwartorzędowy a następnie górno kredowy. Inwestor został poinformowany, że ze względu na skomplikowaną budowę geologiczną, może nie uzyskać wymaganej ilości wody, na co wyraził zgodę.
Ujęcie projektuje się w zlewni rzeki Warty od Neru do Prosny P VII o pow. 4780,95 km2. Pobór wód podziemnych nie naruszy zasobów dyspozycyjnych, zatwierdzonych decyzją GK/kdh/BJ/489-6049/98, wydaną dnia 25 czerwca 1998 roku na podstawie dokumentacji systemu wodonośnego międzyrzecza Warty i Prosny (część północna). Zasoby dyspozycyjne zostały określone na poziomie 386112,0 m3/24h – dane Państwowej Służby Hydrogeologicznej dla zlewni P VII, e-PSH.

Położenie projektowanego ujęcia wody (P) na tle jednostek hydrogeologicznych wycinka Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000, ark. Stawiszyn.

Zasięg oddziaływania.
Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód ograniczono do zasięgu teoretycznego leja depresji oraz działki, na której projektuje się szklarnie. Lej depresji jest to depresja (obniżenie) powierzchni zwierciadła wody podziemnej wokół studni, ujęcia, kopalni itp. wywołana jej pompowaniem. Na podstawie ujęć archiwalnych przyjęto następujący zasięg leja depresji:
- dla utworów czwartorzędowych, wydajność do 30 m3/h – 150 m,
- dla utworów górnokredowych, wydajność 30 m3/h – 300,0 m
Obszar zasięgu oddziaływania wynosi 282 744,34 m2.
W zasięgu oddziaływania znajduje się 37 działek na terenie dwóch obrębów geodezyjnych. Są to działki o nr ew. 4/1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 43, 44, 45, 46, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 50, 55, 56, 57, 60, 61, 62/2, 63, 64/1, 64/2, 65, obręb Łyczyn oraz 206/2, 310/1, 310/2, 311, 317, obręb Zbiersk Cukrownia, gm. Stawiszyn. Zasięg oddziaływania przedstawiono w części III niniejszego opracowania. Zasięg urządzeń wodnych ogranicza się wyłącznie do działki o nr ew. 57.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ca 83,0 m od planowanego ujęcia.
/W punkcie tym należy podać krótki opis przedsięwzięcia. Należy także wskazać czy jest to nowe przedsięwzięcie, czy rozbudowa, przebudowa istniejącego lub montaż, wskazać rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, uzasadnić przyjętą kwalifikację poprzez opis i odniesienie się do progów określonych w rozporządzeniu, jeśli występują, podać podstawowe parametry techniczne przedsięwzięcia – wymiary, moc, długość, powierzchnię, wielkość produkcji, zużycia surowców, podać lokalizację, opis terenów przyległych, usytuowanie względem najbliższej zabudowy mieszkaniowej ze wskazaniem odległości, opisać rozwiązania w zakresie obsługi komunikacyjnej – lokalizacja wjazdu i wyjazdu, istniejąca infrastruktura techniczna na terenie objętym wnioskiem itp./
powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego, dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną:
Przedsięwzięcie planowane jest na działce o nr ew. 57 (ujęcie) o powierzchni 11 000,0 m2. Zabudowa szklarniowa również planowana jest wyłącznie na działce o nr ew. 57. Działka ta nie uzbrojona z możliwością podłączenia mediów, przebiegających wzdłuż pasa drogi powiatowej 4586P. W ramach niniejszej działalności nie przewiduje się budowy, przebudowy, rozbudowy i innych działań, na które należałoby uzyskać decyzję pozwolenia budowlanego, a także inwestycji, które wymagałyby zgłoszenia budowlanego. Zjazd na działkę istniejący z drogi powiatowej.
Na przedmiotowej nieruchomościach nie występują drzewa lub krzewy.
/W punkcie tym należy podać m.in. łączną powierzchnię nieruchomości objętych wnioskiem, dotychczasowy sposób użytkowania terenu, np. tereny upraw rolnych, tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy magazynowej itp., - należy krótko opisać istniejące obiekty, prowadzoną działalność, rodzaje istniejących instalacji, gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem, jaki procent powierzchni działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej - każde przekształcenie terenu, utwardzenie itp. Ponadto wskazane jest także porównanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem oraz opis pokrycia nieruchomości szatą roślinną. Należy wskazać czy w ramach prowadzonych prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej np. usunięcie drzew, krzewów – jakich, na jakiej powierzchni itp./
rodzaju technologii:

Przewidywane warunki geologiczne i hydrogeologiczne.
W miejscu projektowanego otworu czwartorzęd ma miąższość ponad 80 m i reprezentowany jest przez gliny piaszczyste i zwałowe z jedną warstwą piasków różnoziarnistych, międzyglinowych. Pod nimi mogą zalegać warstwy neogeńskie, wykształcone prawdopodobnie jako pakiet iłów pstrych i niebieskich. Poziom górno kredowy zalega na głębokości około 88 m. Na podstawie wykonanego przekroju jak też analizy map hydrogeologicznych i geologicznych przewiduje się dwa warianty rozwiązania postawionego zadania: ujęcia wód poziomu czwartorzędowego i ewentualnie górnej kredy. Również, na podstawie przedstawionych powyżej przesłanek dla otworu projektowanego, przewiduje się następujący profil geologiczny:
0,0 - 18,0 gliny piaszczyste
18,0 - 39,0 piaski różnoziarniste
39,0 - 81,0 gliny zwałowe czwartorzęd
81,0 - 88,0 iły neogen
88,0 > wapienie górna kreda
Konstrukcja otworu zdeterminowana jest przedstawioną wyżej budową geologiczną oraz istniejącymi warunkami hydrogeologicznymi. Istnieje możliwość, że w miejscu projektowanych robót wystąpi czwartorzędowy poziom wodonośny, ale nie jest wiadomo czy miąższość i uziarnienie piasków pozwoli na ich zafiltrowanie.
W tym miejscu należy podkreślić, iż autor projektu robót geologicznych, Pan Marek Wróbel, upr. nr 05 1071, przewiduje ujęcie w pierwszej kolejności wód poziomu czwartorzędowego, a w przypadku niekorzystnego ich wykształcenia ujęcie wód poziomu górnej kredy.
Projektuje się użycie aparatu wiertniczego URB. Wiercenie należy rozpocząć od wykonania otworu małośrednicowego, celem uzyskania informacji o miąższości i wykształceniu ewentualnych warstw, które mogą być ujęte i co najważniejsze dopasowanie średnicy wiercenia do stwierdzonych warunków. Należy wiercić średnicą 345 mm do głębokości około 35 m, 3 m poniżej spągu warstwy piasków czwartorzędowych, aby je zafiltrować kolumną rur PVC średnicy 280 mm z odcinkiem filtra długości w przybliżeniu 12 m, lub kontynuować wiercenie celem posadowienia rur obsadowych PVC średnicy 280 mm, 1 metr poniżej stropu utworów mezozoicznych i następnie kontynuować wiercenie średnicą 143 mm do głębokości nie przekraczającej 100 m, jako otwór „bosy". W przypadku stwierdzenia znacznych „ucieczek" płuczki wiercenie należy zakończyć wcześniej.
W oparciu o Projekt robót geologicznych oraz podane przez inwestora zapotrzebowanie zakłada się, że pobór z ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych lub górnokredowych, na terenie działki nr 57, obręb Łyczyn, gmina Stawiszyn wyniesie:
- Qmaks./h = 30,0m3
- Qśr./dob = 500,0 m3/dob.
- Qrok =182 500,0 m3
Woda z przedmiotowego ujęcia, pompowana będzie za pomocą pompy o wydajności 30,0 m3/h np.:
GCA.3.27
- wydajność – 30,0 m3/h
- podnoszenie – 500,0 m
- moc pompy – 57,3 kW
- masa – 381 kg

Przewidywany czas żywotności pompy waha się od 8 do 15 lat.
Wysokość podnoszenia wyliczono dla geometrycznej wysokości podnoszenia – od poziomu pompy do najwyżej położonego odbiornika oraz strat liniowych i miejscowych rzędu 20%.
Wykonanie obudowy studni.
Obudowa zostanie wykonana z dwóch gotowych kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i wysokości 1,0 m. Pokrywa obudowy betonowa o tej samej średnicy.
Zaplecze budowy należy zlokalizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren uporządkować. Przygotować drogę dojazdową wewnętrzną i plac manewrowy w celu zminimalizowania dewastacji pokrywy glebowej. Po zakończeniu prac należy uporządkować plac budowy, poprzez ewentualne usunięcie resztek materiałów.
Analizując możliwość wpływu poboru wód podziemnych z projektowanego ujęcia, na cele środowiskowe należy odnieść się do art. 55 ust. 1 pkt. 1, 3 oraz pkt. 4 (jednolite części wód powierzchniowych niewyznaczone jako sztuczne lub silnie zmienione, jednolite części wód podziemnych oraz lokalizacji na obszarze chronionym).

  1. Jednolite części wód powierzchniowych niewyznaczone jako sztuczne lub silnie zmienione.
Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.
Działka o nr ew. 57 zlokalizowana jest w zlewni JCWP o nazwie Bawół do Czarnej Strugi. Jest to potok lub strumień na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych. Cele środowiskowe, które powinny zostać osiągnięte do 2021 roku dla przedmiotowej JCWP to dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Obecny stan JCWP oceniany jest jako zły, a ryzyko nieosiągnięcia celów jest zagrożone. Pobór wód podziemnych nie ma wpływu na jakość wód powierzchniowych. Ujęcie nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do tych wód.
Jednolite części wód podziemnych.
Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.
Kod JCWPd PLGW600071.
Obecny stan chemiczny i ilościowy wód podziemnych oceniany jest jako dobry, a ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego niezagrożone. Zarówno jakość jak i ilość wód podziemnych jest monitorowana.
Na podstawie przeprowadzonych analiz w otworach archiwalnych jakości pobieranej, surowej wody należ stwierdzić, iż wodę można zaliczyć do klasy I – wód bardzo dobrej jakości, o czym decydują ilości części pierwiastków i związków na granicy I i II klasy, zwłaszcza żelaza, elektrolitycznej przewodności, miedzi.
obszary chronione.
Celem środowiskowym dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań.
Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie stanowi obszaru uznanego za strategiczny, pod względem powiązań ekologicznych, ponieważ leży poza zasięgiem parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody, obszarów NATURA 2000 i innych form, objętych ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

/Rodzaj technologii ma znaczny wpływ na uznanie czy dane przedsięwzięcie będzie zaliczone do potencjalnie mogących oddziaływać na środowisko. Ważne jest aby opisać technologię dość szczegółowo wskazując na każdy etap procesu produkcyjnego, usługowego itp. W szczególności należy zwrócić uwagę, na procesy powodujące powstawanie odpadów, emisję do powietrza, powstawanie ścieków itp. - np. procesy odtłuszczania i malowania z wykorzystaniem rozpuszczalników/

Ewentualnych wariantach przedsięwzięcia:

wariant „0”:
W przypadku nie podejmowania przedsięwzięcia stan środowiska w miejscu realizacji inwestycji pozostanie na poziomie dotychczasowym. Należy zwrócić uwagę, iż generalnie obszar zajmowany pod przedsięwzięcie został odpowiednio wcześniej przygotowany w dużej części pod tego rodzaju działalność. Funkcjonowanie ujęcia charakteryzować się będzie niewielkim oddziaływaniem na stan środowiska.
Wariant proponowany przez Wnioskodawcę:
Wariant ten zakłada realizację urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, oraz pobór wód podziemnych w ilości do 30 m3/h. Skala i rodzaj przedsięwzięcia zapewnia dotrzymanie standardów jakości środowiska. Pobór wód podziemnych nie naruszy zasobów dyspozycyjnych, zatwierdzonych decyzją GK/kdh/BJ/489-6049/98, wydaną dnia 25 czerwca 1998 roku na podstawie dokumentacji systemu wodonośnego międzyrzecza Warty i Prosny (część północna). Zasoby dyspozycyjne zostały określone na poziomie 386112,0 m3/24h – dane Państwowej Służby Hydrogeologicznej dla zlewni P VII, e-PSH.
Wariant alternatywny:
Po dokonaniu wnikliwej analizy ekonomicznej, możliwości wykorzystania przedmiotowego terenu, inwestor nie widzi możliwości innego zaopatrzenia w wodę. W tej sytuacji nie rozpatruje się w niniejszej dokumentacji alternatywnych sposobów wykorzystania terenu.
/W punkcie tym należy wskazać inne, potencjalnie rozpatrywane przez Inwestora warianty realizacji przedsięwzięcia. Wariantowanie może dotyczyć zarówno samej technologii, np. wykorzystanie innych urządzeń, zastosowanych rozwiązań techniczno – organizacyjnych, np. inny harmonogram czasu pracy zakładu lub inny sposób odprowadzania ścieków, innego rozmieszczenia poszczególnych elementów infrastruktury czy w końcu innej lokalizacji samego terenu inwestycji, np. na działce sąsiedniej, bądź położonej w zupełnie innym miejscu, przy czym należy wskazać, ten, który jest przedmiotem wniosku/
Przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Maksymalny, planowany pobór z ujęcia wód podziemnych określono w ilości:
Qe = 30,0m3/h.
Częstotliwość podlewania i zapotrzebowanie na wodę z przedmiotowego ujęcia obliczono na podstawie danych z projektów badawczych i publikacji naukowych, dotyczących uprawy pomidorów w szklarniach. Ogólne zapotrzebowanie na wodę zależy od wielkości plonu. Na wytworzenie 1 kg owoców potrzeba – w uprawie wiosennej 55 – 60 l, w uprawie jesiennej 65 – 76 l. Orientacyjne zapotrzebowanie i zużycie wody wynosi – przy uprawie wiosennej 500 – 800 l/m2, przy jesiennej 400 – 450 l/m2, a przy przedłużonym cyklu uprawy w ograniczonej ilości podłoża około 600 l na roślinę. Podłoże przygotowane do wysadzenia powinno mieć wilgotność około 80%, w okresie kwitnienia do 60%, w okresie wiązania owoców 70%, w czasie owocowania 75 – 85%.
miesiąc	częstotliwość	dawka wody w l/m2 uprawy
II	4 - 5	20 - 30
III	8 - 10	30 - 50
IV	12 - 14	50 - 70
V	13 -15	120 - 150
VI	12 - 14	100 - 120
VII	13 - 15	90 - 100

Tabela 1 Częstotliwość podlewania i zapotrzebowanie na wodę w wiosennej uprawie pomidorów szklarniowych.
miesiąc	częstotliwość	dawka wody w l/m2 uprawy
VII	10 - 12	75 - 80
VII	10 - 12	85 - 95
IX	10 - 12	110 - 120
X	8 - 10	85 - 105
XI	5 - 7	45 - 50

Tabela 2 Częstotliwość podlewania i zapotrzebowanie na wodę w jesiennej uprawie pomidorów szklarniowych.
Do celów dalszych obliczeń, na podstawie powyższego zestawienia, przyjęto następujące zapotrzebowanie:
2,5 dm3 na 1 roślinę (średnio na dobę przy uprawie całorocznej) dla przedłużonego cyklu uprawy.
ilość roślin na 1 ha upraw [szt.]	Vśr. wody na 1 ha/dob. [m3]	całkowita pow. upraw [ha]	Vśr. wody na dobę [m3]	Zapotrzebowanie roczne [m3]	Qe [m3]
25 000	62,5	8	500	182 500	30,0

Gospodarka ściekowa – nie dotyczy. Na obecnym etapie, a także na etapie eksploatacji ujęcie nie będzie generowało ścieków.
Gospodarka odpadowa – odpady mogą powstać na etapie montażu obudowy studni. Na etapie budowy zostanie zapewnione właściwe gospodarowanie odpadami. Należy minimalizować ich ilość, zbierać je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń oraz zapewnić ich sprawny odbiór, unieszkodliwienie lub odzysk przez uprawnione podmioty.
/Powyższe informacje będą wynikać zarówno z przyjętej technologii i zaprojektowanej zdolności produkcyjnej, jak również z uzgodnień zawartych pomiędzy wnioskodawcą a zakładem energetycznym, wodociągami itp. Należy podać ww. wartości na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego eksploatacji/
      1. rozwiązaniach chroniących środowisko:
Ograniczenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zostanie osiągnięte poprzez:
Na etapie realizacji przedsięwzięcia
Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia wymaga jedynie montażu pompy do poboru wody i obudowy studni. W związku z powyższym etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie powodował powstawania istotnych emisji substancji lub energii wprowadzanych do środowiska.
Na etapie eksploatacji
- Krajowa legislacja nie nakłada obowiązku wykonywania analiz pobieranej wody na cele nawadniania upraw. Mając jednak na uwadze dobrą jakość wody piętra górnokredowego, raczej stały skład chemiczny z niewielkim wzrostem stężeń wapnia, chlorków i siarczanów w stopniu niemającym wpływu na właściwości wody, inwestor obliguje się do wykonania analiz pobieranej wody raz w roku, na początku sezonu (styczeń/luty).
- Częstotliwość pomiaru ilości wody w stanie pierwotnym – pomiar ciągły za pomocą wodomierza, jakość wody w stanie pierwotnym – co dwa lata w zakresie wskaźników fizyko – chemicznych: barwa, mętność, odczyn, twardość ogólna, przewodność właściwa, utlenialność, azotyny, azotany, chlorki, żelazo ogólne i mangan.
- częstotliwość prowadzenia pomiarów wydajności studni – raz na pięć lat, poziomu zwierciadła wody dwa razy w roku – w kwietniu i październiku; pomiar zwierciadła statycznego i dynamicznego. Pomiar zostanie wykonany miernikiem wyposażonym w sondę zanurzeniową z możliwością pomiaru temperatury.
Jakość wód.
Wody poziomu czwartorzędowego ujmowane w okolicznych otworach charakteryzują się znaczną twardością ogólną rzędu 28,0st. niemieckich, zwiększoną mineralizacją przekraczającą 1000 mg/l. Zwraca również uwagę zwiększona w porównaniu do tła hydrochemicznego ilość chlorków i siarczanów w wodzie, wynosząca dla chlorków około 116 mg/l, dla siarczanów wynosząca średnio 136 mg/I. W odniesieniu do zawartości żelaza występują w poszczególnych studniach bardzo znaczne różnice: od 9,6 mg/l do 0,1 mg/l. Zawartość manganu wynosi średnio ok. 03 mg/l.
Wody poziomu mezozoicznego charakteryzują się odczynem zbliżonym do obojętnego, średnią twardością wynoszącą przeciętnie ok.4,6 m val/I. Zawartość chlorków, siarczanów oraz ogólna mineralizacja wody jest niższa niż w wodach poziomu czwartorzędowego i neogeńskiego. Związki manganu występują w wartościach śladowych, zaś zawartość żelaza nieznacznie przekracza normę. Wody tego poziomu generalnie charakteryzują się stabilnym składem fizykochemicznym i są najmniej narażone na zmiany wynikające z frontu antropopresji. Generalnie na podstawie wyników badań wody przeprowadzonych przez WIOŚ Poznań w punktach badawczych sieci krajowej i regionalnej można stwierdzić, że wody podziemne regionu charakteryzują się średnią jakością. Ze względu na przeznaczenie wody -podlewanie upraw pomidorów w szklarniach przewiduje się jej uzdatnianie. Dlatego należy wykonać analizę fizykochemiczną wody i określić podstawowe wskaźniki takie jak: pH, EC, twardość ogólna, Fe, Mn, chlorki, siarczany, fluorki, azotyny, azotany, wodorowęglany, mineralizacja ogólna, Ca. Mg.
Prognoza trwałości właściwości fizycznych składu chemicznego wód podziemnych.
W trakcie wizji terenowej w rejonie dokumentowanego ujęcia nie stwierdzono występowania potencjalnych ognisk zanieczyszczeń. Strop warstwy wodonośnej jest oddzielony od powierzchni terenu warstwą plejstoceńskich glin, iłów neogeńskich i wapieni nie spękanych o łącznej miąższości ponad 110 m. Te warstwy stanowią naturalny bufor ochronny dla kredowej warstwy wodonośnej, a zwłaszcza prawie 30-metrowa warstwa iłów niebieskich, zalegająca bezpośrednio na wapieniach. Tym samym nie zachodzi niebezpieczeństwo bezpośredniego przenikania ewentualnych zanieczyszczeń „od góry”, wraz z opadami atmosferycznymi. Przewidywana przez Inwestora wielkość eksploatacji również nie powinna wywoływać zwiększonego przepływu wód podziemnych w warstwie wodonośnej, nie ma, więc niebezpieczeństwa nagłego uruchomienia ewentualnych procesów migracji zanieczyszczeń z warstw sąsiednich.
Biorąc pod uwagę przeznaczenie ujmowanej wody do nawodnień upraw szklarniowych, ma ona bardzo dobry skład z uwagi na niskie zawartości azotanów, brak fosforanów, siarczanów i związków amonu. Poza tym zakładając racjonalną, zgodną z przyszłym pozwoleniem wodnoprawnym eksploatację ujęcia, nie przewiduje się wystąpienia niekorzystnych zmian w składzie fizykochemicznym wód, ujętej kredowej warstwy wodonośnej.
/Karta informacyjna przedsięwzięcia ma pozwolić na dokonanie oceny, czy wnioskowane przez inwestora: technologia, lokalizacja i skala inwestycji wymagają bardziej szczegółowej analizy pod kątem jej potencjalnego oddziaływania. Stąd też punkt ten ma kluczowe znaczenie dla dalszej procedury administracyjnej. Należy w nim wskazać wszystkie możliwe działania organizacyjne, rozwiązania techniczne i technologiczne, które łącznie będą miały wpływ na zabezpieczenie elementów środowiska oraz życia i zdrowia ludzi przed potencjalnym oddziaływaniem projektowanej inwestycji. Należy tu wskazać w szczególności działania, których zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje uciążliwości, tam, gdzie tych standardów nie ustalono – np. w przypadku odorów./

rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

W trakcie wizji terenowej w rejonie dokumentowanego otworu nie stwierdzono występowania potencjalnych ognisk zanieczyszczeń. Strop warstwy wodonośnej jest oddzielony od powierzchni terenu ciągłą warstwą plejstoceńskich glin i iłów neogeńskich. Te warstwy stanowią naturalny bufor ochronny dla warstwy wodonośnej.
Przewidywana przez Inwestora wielkość eksploatacji również nie powinna wywoływać zwiększonego przepływu wód podziemnych w warstwie wodonośnej, nie ma więc niebezpieczeństwa nagłego uruchomienia ewentualnych procesów migracji zanieczyszczeń z warstw sąsiednich.
W celu zabezpieczenia ujęcia planuję się wykonanie obudowy studni oraz wyznaczenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia o wymiarach 10 × 10 licząc od zarysu urządzenia służącego do poboru wody (strefa wyznaczona z urzędu przez PGW Wody Polskie).
Przy ustalaniu lokalizacji ujęcia wzięto pod uwagę § 31, 32, 33 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).
Montaż urządzenia wodnego jak i pobór wody nie stanowi uciążliwości w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Zachowana jest ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich obejmująca w szczególności możliwość korzystania z wody przez inne podmioty.
/Należy tu uwzględnić konieczność dotrzymania standardów jakości środowiska, a tam gdzie ich nie ustalono, konieczność ograniczania uciążliwości (związanej choćby z odorami). Należy podać dla etapu realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia: liczbę i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń powodujących emisje zanieczyszczeń do powietrza i ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania, emisję hałasu, jego źródła, wielkość emisji i zasięg oddziaływania; emisję energii takich jak ciepło, wibracje, pola elektromagnetyczne, ich źródła, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania; ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków itp.); rodzaj, ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków itp.); ilość i sposób odprowadzania ścieków komunalnych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków itp.; ilość
i sposób odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, w tym zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych –
dróg, parkingów itp. (sposób oczyszczania i stopień oczyszczenia, odbiornik itp.); informacje na temat warunków gruntowo-wodnych, konieczności i sposobu prowadzenia odwodnienia wykopów budowlanych, miejsca odprowadzenia wody, możliwości powstania leja depresyjnego i jego przewidywany zasięg oraz oddziaływanie na stosunki wodne; zanieczyszczenia wód i gruntu; trwałe przekształcenia rzeźby terenu; czynniki oddziaływania na szatę roślinną, w tym na drzewostan i faunę; oddziaływanie na inne elementy środowiska (krajobraz, dziedzictwo kulturowe, przyroda nieożywiona) oraz na zdrowie ludzi; dla etapu likwidacji przedsięwzięcia: charakterystykę źródeł emisji, liczbę i rodzaj maszyn i urządzeń powodujących emisję (zanieczyszczenia powietrza, hałas, ścieki, odpady, pola elektromagnetyczne, wibracje i inne uciążliwości)/

możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko:
Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko.

/Punkt ten wypełnia się tylko wtedy, gdy zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym/
obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:
Teren ten nie stanowi obszaru uznanego za strategiczny, pod względem powiązań ekologicznych, ponieważ leży poza zasięgiem parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody, obszarów NATURA 2000 i innych form, objętych ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
W miejscu lokalizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono miejsc występowania roślin wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin, nie stwierdzono również występowania grzybów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną. Nie ma tam też miejsc stałego przebywania i rozrodu zwierząt wymienionych w rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.
/W punkcie tym należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu itp.), które znajdują się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. W przypadku obszarów Natura 2000 zawsze należy wskazać odległość, w której znajdują się najbliższe obszary Natura 2000. Ponadto, w przypadku braku możliwości wystąpienia oddziaływania na obszary Natura 2000 należy ten fakt uzasadnić./

wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.
Nie dotyczy.
Punkt ten wypełnia się tylko wtedy, gdy inwestycja dotyczy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej. Należy tu podać przewidywane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego./

przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
Na przedmiotowym terenie nie realizowano przedsięwzięć w myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ogranicza się do zasięgu leja depresji i gruntów planowanych do nawodnień.
/W punkcie tym należy wziąć pod uwagę przewidywany zasięg oddziaływania planowanej inwestycji, istnienie bądź projektowanie innych przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, które zlokalizowane są lub będą w przewidywanym zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji i których oddziaływanie może kumulować się z przedmiotowym przedsięwzięciem, istnienie bądź projektowanie innych przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko

ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej:

Brak ryzyka.
Ujęcie zostanie uruchomione po uzyskaniu przez inwestora decyzji pozwolenia wodnoprawngo. Przewidywany termin to 3 - 4 kwartał 2021 roku.
Na terenie obiektu mogą wystąpić sytuacje awaryjne związane z poborem wód podziemnych. Awarie mogą wystąpić na urządzeniach pompowych, a także innych obiektach i urządzeniach. Wówczas ujęcie nie będzie eksploatowane do czasu usunięcia awarii.
Usuwanie ewentualnych awarii następować będzie poprzez wymianę lub naprawę poszczególnych urządzeń i ich podzespołów, a czas naprawy nie będzie dłuższy niż jedna doba. W celu ograniczenia czasu napraw sugeruje się użytkownikowi posiadanie urządzeń zamiennych. Na wypadek zaniku zasilania energetycznego, użytkownik winien być wyposażony w agregat prądotwórczy.
Awarie ww. typu nie będą miały wpływu na jakość oraz stan środowiska.
Minimum jeden raz w roku należy dokonywać przeglądu zamontowanych w studni urządzeń, który ma na określenie ich celu stanu i stopnia zużycia oraz wymogów konserwacyjnych.
przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko:

Nie dotyczy.
/Należy podać kod odpadów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów. Należy przedstawić rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami dla fazy realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, a także określić wpływ tych odpadów na środowisko./

pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

Nie dotyczy.
/Należy wskazać wszystkie planowane prace rozbiórkowe związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia, w tym szczegółowo należy opisać sposób prowadzenia prac rozbiórkowych istniejących obiektów, które zaliczają się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko/

Załączniki

- mapa ewidencyjna	1:2000
- mapa dokumentacyjna	1:25 000
- mapa przeglądowa	1:50 000
- plan urządzeń/zasięg oddziaływania	1:5000
- zasięg leja depresji otworów archiwalnych	1:25 000
- przekrój hydrogeologiczny	1:1000/25 000
- Bawół do Czarnej Strugi
- projekt geologiczno - techniczny
- mapa geośrodowiskowa
- dane techniczne pompy GCA.3.27
- przekrój pompy GCA.3.27
- decyzja Starosty w sprawie zatwierdzenie projektu robót geologicznych
- wypis z rejestru gruntów

Uwaga:
Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty (art. 3 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy).

…………………….	.................................................
data sporządzenia	Podpis autora KIP
Karty informacyjnej przedsięwzięcia	(w przypadku gdy wykonawcą jest	zespół autorów
- kierujący tym zespołem wraz z podaniem imienia i	nazwiska)