Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna przedsięwzięcia o nazwie:
„Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów mezozoicznych (górna kreda) w ilości 18,0 m3/h. Ujęcie planowane jest w miejscowości Długa Wieś Trzecia, gm. Stawiszyn na terenie działki o nr ew. nr 3, obręb 0003 Długa Wieś III”.

Zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 1712), karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

Informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów uwzględnianych przy badaniu potrzeby oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności dane o:

rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia:

O wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ubiega się Joanna Janas, zam. Długa Wieś Trzecia 44, 62-820 Stawiszyn, właściciel gospodarstwa ogrodniczego. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, ujmującego wodę z utworów mezozoicznych (górna kreda) o głębokości 167,0 m oraz pobór wód podziemnych w ilości do 18,0 m3/h w miejscowości Długa Wieś Trzecia, gm. Stawiszyn na działce ew. nr 3. Woda z przedmiotowego ujęcia wykorzystywana będzie przez cały rok, do nawodnień i zraszania upraw szklarniowych.
Dokumentacja hydrologiczna została zatwierdzona decyzją Starosty Kaliskiego dnia 16 kwietnia 2020 roku, znak OSL.6531.9.2020. Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalono w ilości Qe = 18,0 m3, przy se = 7,99 m i obszarze zasobowym 0,11 km2.
„Zapotrzebowanie na wodę Inwestor określił na 18 – 25 m3/h oraz około 400 m3/dobę” (dokumentacja hydogeologiczna, pkt. I Wstęp, str. 4).
Pompowanie pomiarowe wykonano w dniach 12 – 13 grudnia 2019 roku. Pomiary wykonane w trakcie tych badań pozwoliły na obliczenie oporów hydraulicznych studni oraz warstwy wodonośnej.
Na podstawie Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), przedsięwzięcie to kwalifikuje się do mogących zawsze potencjalnie oddziaływać na środowisko - § 3ust. 1 pkt. 73 urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę.
Powierzchnia działki o nr ew. 3 wynosi 45 200,0 m2. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Pod względem administracyjnym miejscowość Długa Wieś Trzecia leży w zachodniej części gminy Stawiszyn, ok. 20 km na N od miasta Kalisza (siedziba powiatu), północnej części powiatu kaliskiego, województwie wielkopolskim.
Dane ujęcia:
Podstawa wykonania prac: Decyzja Starosty Kaliskiego z dn. 11.05.2018 r., znak OSL.6530.0009.2018.
Wykonawca prac: „GRUBERSKI” Zakład Wiertniczy, 62-510 Konin, Wola Podłężna, ul. Prosta 2.
Zamawiający: Joanna Janas, Długa Wieś Trzecia 44, 62-820 Stawiszyn
Okres realizacji prac: grudzień 2019 r.
Miejscowość: Długa Wieś Trzecia
Gmina: Stawiszyn
Powiat: kaliski
Województwo: wielkopolskie
Zlewnia rzeki: Bawół (Czarna Struga) III rząd
Region wodny: Region Warty.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zbiornik wód podziemnych: szczelinowy, zakryty
Arkusz mapy 1:50 000: M-34-1-A Stawiszyn (układ 42)
Położenie ujęcia w państwowym układzie współrzędnych: x = 5755584,51 ; y = 6505168,74
Układ odniesienia: 2000
Rzędna terenu ujęcia: 111,32 m n.p.m.
Stratygrafia pięter wodonośnych objętych ustalaniem zasobów: kreda górna
Zasoby eksploatacyjne ustalone według stanu rozpoznania hydrodynamicznego na
grudzień 2019 r:

Zasoby eksploatacyjne / ujęcia	Depresja zwierciadła wody na ujęciu [m]
Qe = 18,0 m3/h / Liczba otworów: 1	w warstwie wodonośnej	w otworze
	sw = 7,99	sc = 7,99 m
Klasa jakości wody: I; woda wodorowęglanowo-wapniowa; mineralizacja 0,413 g/dm3
Obszar zasobowy o powierzchni 0,11 km2

W odległości ponad 1,5 km na W od rejonu robót, zlokalizowane jest ujęcie wodociągowe w Jarantowie (otw. nr 2) eksploatujące neogeński poziom wodonośny, oraz ujęcie w Długiej Wsi III nr 5 bazujące również na poziomie neogeńskim oddalone od dokumentowanego otworu o około 500 m. Na tym ujęciu były prowadzone obserwacje statycznego lustra wody podczas prowadzonych pompowań i nie stwierdzono żadnego oddziaływania dokumentowanego otworu na ujęcie nr 5.
 Pozostałe ujęcia, należące już do prywatnych użytkowników, przeznaczone praktycznie wyłącznie do nawadniania upraw, znajdują się w odległościach powyżej 1 km od ujęcia dokumentowanego i nie mają istotnego wpływu na jego przyszłe funkcjonowanie. Należy w tym miejscu podkreślić duże zagęszczenie ujęć bazujących na poziomie mezozoicznym w Stawiszynie, będącym siedzibą władz gminnych, oddalonym w kierunku wschodnim od dokumentowanego otworu o około 3 km. Podstawowe charakterystyki tych ujęć wody przedstawia poniższa tabela.
Ujęcia wody zlokalizowane w sąsiedztwie rejonu robót.
Nr otw. na / mapie	Miejscowość	Użytkownik	Głębokość / m	Wiek / w-wy ujętej	Stratygrafia / spągu	Zasoby / ekspl. / m3/h	Rzędna / zw. / wody / m n.p.m.*
2	Jarantów	Wodociąg wiejski	76,0	Ng	Ng	16,0	107,5
3	Długa Wieś	P.H.VITPOL	26,0	Cr3	Cr3	6,0	103,1
5	Długa Wieś III	Prywatny	84,0	Ng	Ng	18,0	107,27
49	Stawiszyn	Z.G.K.i M.	210	Cr3	Cr3	8,1	110,0

*- wartości z okresu wierceń
Charakterystyka wód.
Region wodny Warty.
Województwo wielkopolskie, powiat kaliski, gmina Stawiszyn.
Charakterystyka JCWP:
•	obszar bilansowy – W1 – Zlewnia Warty Górnej i Prosny,
•	zlewnia bilansowa – VII Warta od Neru do Prosny,
•	kod – PLRW600023183566,
•	nazwa – Bawół do Czarnej Strugi ,
•	typ – potok lub strumień na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych,
•	status – silnie zmieniona część wód (SZCW)
•	aktualny stan JCWP – zły,
•	ryzyko nieosiągnięcia celu - zagrożona
JCWPd - PLGW600071
•	wody podziemne charakteryzują się dobrym stanem chemicznym i ilościowym
•	ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych nie występuje.
Bawół to lewy dopływ Warty o długości 53,35 km. Wypływa na południe od wsi Żelazków, w powiecie kaliskim. Przepływa m.in. przez miasto Stawiszyn oraz wsie: Lipice, Królików, Biskupice, Trąbczyn. Do Warty uchodzi na północ od Zagórowa. W Stawiszynie przepływa pod drogą krajową nr 25, a we wsi Królików pod drogą wojewódzką nr 443.

Położenie dokumentowanego otworu (St) na tle jednostek hydrogeologicznych Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000, ark. Stawiszyn.
Morfologia i hydrografia.
Według podziału fizycznogeograficznego Polski obszar badań teren leży w obrębie makroregionu Niziny Południowielkopolskiej obejmującego tereny równin i wysoczyzn morenowych powstałych w czasie zlodowacenia Warty, wśród których wyróżnia się m.in. mezoregion Wysoczyznę Kaliską (318.12). Jest to rozległa równina morenowa
(denudacyjna) położona w zachodniej części Niziny Południowowielkopolskiej, między wysoczyznami: Leszczyńską na zachodzie a Turecką na wschodzie. Charakteryzuje się monotonną rzeźbą powierzchni terenu z pojedynczymi z ostańcami moren czołowych i kemów. Miejscami na powierzchni występują odsłonięcia iłów plioceńskich.
Wysokości bezwzględne nie przekraczają wysokość 190 m n.p.m. Zajmuje powierzchnię ok. 2,6 tys. km2, przebiega tu dział wodny pomiędzy Odrą i Wartą.
Zgodnie z Podziałem Hydrograficznym Polski IMGW obszar badań znajduje się
w zlewni III rzędu rzeki Bawół (Bawół – Warta - Odra). Jest to zlewnia niekontrolowana pod względem stanów i przepływów wód. Według klasyfikacji IMGW Bawół (Czarna Struga) należy do cieków naturalnych, o stałym charakterze przepływu. Pod względem wielkości zaklasyfikowano go do grupy cieków o szerokości koryta (w dnie) w przedziale 3,0÷5,0 m.
Brak w rejonie dokumentowanych robót zbiorników wód powierzchniowych, sieć hydrograficzna jest słabo rozwinięta, występują niewielkie cieki, które w okresach letnich wysychają. Obszary chronione to na południowy wschód Obszar Doliny Swędrni, na północny zachód Pyzderski Obszar Chronionego Krajobrazu, na południowy zachód Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Ciemnej.

Położenie dokumentowanego ujęcia na tle podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego.

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.
Zgodnie z najnowszym podziałem Polski na regiony hydrogeologiczne, obszar badań obejmujący dokumentowane ujęcie wody znajduje się w granicach dużej jednostki - Subregionu Warty nizinnego (8.3.2.). Pod względem geologicznym obszar badań położony jest na granicy południowo - zachodniego styku Synklinorium mogileńsko - łódzkiego i monokliny Przedsudeckiej. Występują tu osady czwartorzędu, pod którymi zalegają utwory neogeńskie: plioceńskie i mioceńskie, a następnie utwory mezozoiczne kredy i jury, przy czym rejon badań leży w granicach Synklinorium – występują tu utwory kredowe.
Kreda górna
Utwory mezozoiczne zostały rozpoznane w 4 otworach: w otworach nr 3, 4, 49 i dokumentowanym stwierdzono utwory górnej kredy, przy czym tylko w trzech z ujęto ten ośrodek. Zdecydowana większość ujęć ujmująca ten poziom zlokalizowana jest w Stawiszynie, poza mapą, gdzie oprócz wodociągów korzystają z nich zakłady przemysłowe. Głębokość ujęć w Stawiszynie jest znaczna często ponad 200 m vide ujęcie nr 49, co potwierdza fakt, że strefy spękań w ośrodku wapieni występują na znacznych głębokościach, ponad 150 m i więcej. Potwierdzają to wyniki wiercenia otworu dokumentowanego, w którym znaczące dopływy do otworu stwierdzono dopiero na głębokości 160 m.
Na granicy pomiędzy synklinorium a monokliną występuje w podłożu mezozoicznym przypuszczalny uskok (lub rów tektoniczny) o kierunku NW-SE, pokrywający się ze współczesną doliną Prosny. W rejonie robót na podstawie wykonanego przekroju, można stwierdzić, że podłoże mezozoiczne nie jest zaangażowane tektonicznie.
Neogen
Występowanie utworów neogenu jest powszechne w rejonie robót geologicznych.
W zależności od zaangażowania tektonicznego podłoża, utwory te posiadają zróżnicowaną miąższość i wykształcenie. Są to głównie iły, piaski mułkowate, piaski drobnoziarniste i mułki oraz piaski z wkładkami węgla brunatnego tworzące bardzo często pojedyncze, osobne warstwy wodonośne. Miąższość przewarstwień piaszczystych w warstwach iłów dochodzi do 20,0 m. Generalnie można stwierdzić wzrost miąższości utworów neogeńskich w kierunku południowo-zachodnim, gdzie największe miąższości osiągają w strefie rowu Prosny – do 120,0 m. W rejonie Długiej Wsi Trzeciej neogeńska warstwa wodonośna ma ograniczony zasięg w kierunku wschodnim, co potwierdzają wyniki wiercenia otworu, oraz wyniki wiercenia ujęcia nr 5 w Długiej Wsi Trzeciej, które ujmuje neogeński poziom wodonośny. Wydajności tego poziomu również nie są wysokie – rzędu 16 – 18 m3/h.
Dokumentowany otwór leży w pobliżu lokalnego działu wód podziemnych, w samym centrum strefy alimentacji wód. Przepływy wód podziemnych odbywa się tym samym radialnie, z predyspozycją w kierunku W, WNW i WSW.
Czwartorzęd
Miąższość osadów czwartorzędowych zależna jest od ukształtowania terenu i tektoniki starszego podłoża. Utwory czwartorzędowe to osady plejstoceńskie zlodowacenia środkowopolskiego: gliny zwałowe, gliny piaszczyste oraz piaski i żwiry tworzące jedną lub dwie warstwy wodonośne wykazujące więź hydrauliczną. W profilu utworów czwartorzędowych warstwy piaszczyste, o zmiennej miąższości, zalegają na różnych głębokościach, często są przewarstwione lub przykryte osadami gliniasto-pylastymi. Dlatego też czwartorzędowe piętro wodonośne charakteryzuje się zmienną głębokością zalegania warstwy wodonośnej i zmiennym zawodnieniem.
W rejonie Długiej Wsi Trzeciej utwory czwartorzędowe okazały się słabo zawodnione, brak jest tu użytkowej, czwartorzędowej warstwy wodonośnej, występują tylko niewielkiej miąższości warstwy piasków drobnych i średnich, zaglinionych.
Na tym poziomie bazuje jedno ujęcie nr 6.
Zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną przedstawioną na MhP arkusz Stawiszyn, dokumentowane ujęcie wody znajduje się na granicy jednostki
4cTrI/Cr3 z jednostką 3cCr3I. Neogeński poziom wodonośny w granicach jednostki nr 4 stanowi główny, użytkowy poziom wodonośny, poziom kredowy został uznany za podrzędny, natomiast w jednostce nr 3 wyznaczono tylko jeden poziom użytkowy, górnej kredy. Poziom wodonośny na tym obszarze ma dobrą izolację od powierzchni terenu. Miąższość poziomu wodonośnego neogenu wynosi około kilkanaście metrów, a moduł zasobów dyspozycyjnych przyjęto na 20 m3 × 24h×km2.
 Na podkreślenie zasługuje fakt nie uwzględnienia w ramach tej jednostki poziomu czwartorzędowego, co potwierdza ustaleniom dotyczących charakteru tej jednostki i co potwierdzają również wyniki wiercenia dokumentowanego otworu. Na zachód od rejonu dokumentowanych robót w odległości kilku kilometrów leży GZWP nr 311 – rzeki Prosny. Wg „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów zwykłych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, trzeciorzędowo – kredowych i jurajskich systemu wodonośnego międzyrzecza Prosny – Warty”, dokumentowany otwór leży w zlewni lewobrzeżnej, środkowej Warty (zlewnia Bawołu i Czarnej Strugi). Dokumentacja ta określa wielkość zasobów dyspozycyjnych i ich aktualne wykorzystanie: rezerwy zasobowe z zlewni Warty stanowią 78% zasobów dyspozycyjnych w piętrze czwartorzędowym i 20% w piętrze trzeciorzędowo-kredowym. Z dokumentacji (mapa dokumentacyjna badań modelowych) wynika, że rejon dokumentowanych robót leży na granicy obszaru określonego jako obszar o braku warstwy wodonośnej w czwartorzędzie.
Projektowane ujęcie zlokalizowane jest w zlewni rzeki Warty od Neru do Prosny P VII o pow. 4780,95 km2.
Pobór wód podziemnych nie naruszy zasobów dyspozycyjnych, zatwierdzonych decyzją GK/kdh/BJ/489-6049/98, wydaną dnia 25 czerwca 1998 roku na podstawie dokumentacji systemu wodonośnego międzyrzecza Warty i Prosny (część północna). Rejon wodnogospodarczy – P VII-F Warta – Bawół o pow. 841,5 km2. Zasoby dyspozycyjne zostały określone na poziomie 386112,0 m3/24h – dane Państwowej Służby Hydrogeologicznej dla zlewni P VII, e-PSH.
Obszar zasobowy ujęcia, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją hydrogeologiczną, wynosi 0,11 km2 (mapa w załączeniu).
Profil geologiczny dokumentowanego otworu przedstawia się następująco [m p.p.t.]:
0,4 gleba
4,5 piaski drobnoziarniste, zaglinione
22,0 glina zwałowa, szara
25,0 piasek drobnoziarnisty, szary
30,0 glina zwałowa, szara czwartorzęd
66,0 ił pstry neogen
69,0 piasek drobnoziarnisty, ciemnoszary
78,0 iły niebieskoszare z wkładkami węgla brunatnego
80,0 margle kreda górna
167,0 wapienie jasnoszare, twarde
Stwierdzony profil geologiczny nie odbiega generalnie od prognozy geologicznej zawartej w projekcie robót geologicznych.

Zasięg oddziaływania.
Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód ograniczono do zasięgu teoretycznego leja depresji. Lej depresji jest to depresja (obniżenie) powierzchni zwierciadła wody podziemnej wokół studni, ujęcia, kopalni itp. wywołana jej pompowaniem. Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją hydrogeologiczną promień teoretycznego zasięgu leja depresji dla Qe = 18,0 m3/h; s = 7,99 m; R = 61,3 m. Powierzchnia zasięgu oddziaływania wynosi 11 805,13 m2. W zasięgu oddziaływania znajduje się 8 działek o nr ew. 2 (droga gminna), 3, 4, 5, 9, 35 (rów melioracyjny) obręb Długa Wieś III, gm. Stawiszyn oraz działki 228 (rów melioracyjny), 237, obręb Jarantów, gm. Blizanów. Zasięg oddziaływania przedstawiono w części III niniejszego opracowania. Zasięg urządzeń wodnych ogranicza się wyłącznie do działki o nr ew. 3.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ca 120,0 m od planowanego ujęcia.
/W punkcie tym należy podać krótki opis przedsięwzięcia. Należy także wskazać czy jest to nowe przedsięwzięcie, czy rozbudowa, przebudowa istniejącego lub montaż, wskazać rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, uzasadnić przyjętą kwalifikację poprzez opis i odniesienie się do progów określonych w rozporządzeniu, jeśli występują, podać podstawowe parametry techniczne przedsięwzięcia – wymiary, moc, długość, powierzchnię, wielkość produkcji, zużycia surowców, podać lokalizację, opis terenów przyległych, usytuowanie względem najbliższej zabudowy mieszkaniowej ze wskazaniem odległości, opisać rozwiązania w zakresie obsługi komunikacyjnej – lokalizacja wjazdu i wyjazdu, istniejąca infrastruktura techniczna na terenie objętym wnioskiem itp./
powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego, dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną:
Przedsięwzięcie planowane jest na działce o nr ew. 3 (ujęcie) o powierzchni 44 008,0 m2, nawadnianie upraw planowane jest na trzech działkach ewidencyjnych o nr 3, 5, 9. Są to grunty, na których zlokalizowane są szklarnie. Powierzchnia działki 5 wynosi 39 000,0 m2, działki 9 – 24 100,0 m2. Działki te są uzbrojone. Łączna powierzchnia bloków szklarniowych wynosi 7,8 ha.
W ramach niniejszej działalności nie przewiduje się budowy, przebudowy, rozbudowy i innych działań, na które należałoby uzyskać decyzję pozwolenia budowlanego, a także inwestycji, które wymagałyby zgłoszenia budowlanego.
Na przedmiotowej nieruchomościach nie występują drzewa lub krzewy.
/W punkcie tym należy podać m.in. łączną powierzchnię nieruchomości objętych wnioskiem, dotychczasowy sposób użytkowania terenu, np. tereny upraw rolnych, tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy magazynowej itp., - należy krótko opisać istniejące obiekty, prowadzoną działalność, rodzaje istniejących instalacji, gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem, jaki procent powierzchni działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej - każde przekształcenie terenu, utwardzenie itp. Ponadto wskazane jest także porównanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem oraz opis pokrycia nieruchomości szatą roślinną. Należy wskazać czy w ramach prowadzonych prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej np. usunięcie drzew, krzewów – jakich, na jakiej powierzchni itp./
rodzaju technologii:

Roboty wiertnicze zostały wykonane w okresie od 05 do 10 grudnia 2019 r.
W ramach tych prac odwiercono metodą obrotową urządzeniem E-M UHH-1 otwór
o głębokości 167,0 m. Inwestor otrzymał Decyzję zatwierdzającą plan ruchu na wykonanie ujęcia wód podziemnych Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, znak sprawy: POZ.920.242.2018.WN, ldz. 31130109/2018 z dn. 27.09.2018 r.
Wiercenie prowadzono gryzerem średnicy 316 mm, pod zabudowę rur obsadowych 225 mm, które umieszczono na głębokości 80,0 m, tj. 2,0 m poniżej stropu margli górnokredowych.
Po nawierceniu na głębokości 78,0 m warstwy margli o miąższości 2 m i występujących poniżej wapieni, zdecydowano kontynuować wiercenie jako „otwór bosy” średnicą 170 mm w przelocie głębokości 80,0÷167,0 m, po czym wiercenie zakończono.
Podyktowane to było faktem, że na głębokości 80,0 m rozpoczęły się niewielkie „ucieczki” płuczki jednak ich skala nie rokowała uzyskania wymaganej ilości wody. Większe „ucieczki stwierdzono dopiero na głębokości 160,0 m i stąd ostateczna głębokość otworu, tj. 167,0 m.
W trakcie wiercenia wszystkie przeloty warstw piaszczystych występujące ponad poziomem mezozoicznym, zostały odizolowane „korkami” iłowymi.
Bezpośrednio po odwierceniu otworu Wykonawca przeprowadził w dniu 10 grudnia 2018 r. pompowanie oczyszczające w czasie 24 h z wydajnością Q = 24,0 m3/h przy s = 10,75 m.
Po wykonanej stabilizacji lustra wody, w dniu 12 grudnia rozpoczęto pompowanie pomiarowe na trzech stopniach dynamicznych (1-6 h; 2-8 h; 3-10 h). Wykonano je w dniach 12÷13.12.2019 r. na trzech stopniach dynamicznych w czasie:
- 6 godzin na pierwszy stopniu dynamicznym
- 8 godzin na drugim stopniu dynamicznym
- 10 godzin na trzecim stopniu dynamicznym
Statyczne zwierciadło wody przed rozpoczęciem pompowania układało się na głębokości 9,7 m. Wyniki uzyskane podczas próbnego pompowania przedstawia poniższa tabela:
Zwierciadło wody		Depresja / [m]	Wydajność
statyczne [m]	dynamiczne [m]		Q [m3/h]	q [m3/h/1 ms]
9,7	15,70	6,0	14,0	2,33
	17,69	7,99	18,0	2,25
	20,41	10,71	24,0	2,24

Zwierciadło wody po próbnym pompowaniu ustabilizowało się na głębokości 9,70 m
w czasie 360 min. co świadczy o bardzo dobrych warunkach hydrogeologicznych ujęcia. Zapotrzebowanie na wodę Inwestor określił na 18 – 25 m3/h oraz około 400 m3/dobę.
W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań i obliczeń hydrogeologicznych zakłada się, że pobór z ujęcia wody podziemnej z utworów mezozoicznych, na terenie działki nr 3, obręb Długa Wieś III, gmina Stawiszyn wyniesie:
- Qmaks./h = 18,0m3
- Qśr./dob = 400,0 m3/dob.
- Qrok =146 000,0 m3
Woda z przedmiotowego ujęcia, pompowana będzie za pomocą pompy o wydajności 18,0 m3/h np.:
Pompa GCA.2.07
- moc pompy – 10,7 kW
- masa pompy – 134 kg
- wydajność 18,0 m3/h
- wysokość podnoszenia – 150,0 m

Przewidywany czas żywotności pompy waha się od 8 do 15 lat.
Wysokość podnoszenia wyliczono dla geometrycznej wysokości podnoszenia – od poziomu pompy do najwyżej położonego odbiornika oraz strat liniowych i miejscowych rzędu 20%.
Wykonanie obudowy studni.
Obudowa zostanie wykonana z dwóch gotowych kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i wysokości 1,0 m. Pokrywa obudowy betonowa o tej samej średnicy.
Zaplecze budowy należy zlokalizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren uporządkować. Przygotować drogę dojazdową wewnętrzną i plac manewrowy w celu zminimalizowania dewastacji pokrywy glebowej. Po zakończeniu prac należy uporządkować plac budowy, poprzez ewentualne usunięcie resztek materiałów.
Analizując możliwość wpływu poboru wód podziemnych z projektowanego ujęcia, na cele środowiskowe należy odnieść się do art. 55 ust. 1 pkt. 1, 3 oraz pkt. 4 (jednolite części wód powierzchniowych niewyznaczone jako sztuczne lub silnie zmienione, jednolite części wód podziemnych oraz lokalizacji na obszarze chronionym).
  1. Jednolite części wód powierzchniowych niewyznaczone jako sztuczne lub silnie zmienione.
Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.
Działka o nr ew. 3 zlokalizowana jest w zlewni JCWP o nazwie Bawół do Czarnej Strugi, kod PLRW600023183566. Jest to potok lub strumień na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych.
Cele środowiskowe, które powinny zostać osiągnięte do 2021 roku dla przedmiotowej JCWP to dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Obecny stan JCWP oceniany jest jako zły, ryzyko nieosiągnięcia celów jest zagrożone. Pobór wód podziemnych nie ma wpływu na jakość wód powierzchniowych. Ujęcie nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do tych wód.
Jednolite części wód podziemnych.
Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.
Kod JCWPd PLGW600071.
Obecny stan chemiczny i ilościowy wód podziemnych oceniany jest jako dobry, a ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego niezagrożone. Zarówno jakość jak i ilość wód podziemnych jest monitorowana.
Na podstawie przeprowadzonych analiz jakości pobieranej, surowej wody należ stwierdzić, iż wodę można zaliczyć do klasy I – wód bardzo dobrej jakości, o czym decydują ilości części pierwiastków i związków na granicy I i II klasy, zwłaszcza żelaza, elektrolitycznej przewodności, miedzi.
obszary chronione.
Celem środowiskowym dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań.
Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie stanowi obszaru uznanego za strategiczny, pod względem powiązań ekologicznych, ponieważ leży poza zasięgiem parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody, obszarów NATURA 2000 i innych form, objętych ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

/Rodzaj technologii ma znaczny wpływ na uznanie czy dane przedsięwzięcie będzie zaliczone do potencjalnie mogących oddziaływać na środowisko. Ważne jest aby opisać technologię dość szczegółowo wskazując na każdy etap procesu produkcyjnego, usługowego itp. W szczególności należy zwrócić uwagę, na procesy powodujące powstawanie odpadów, emisję do powietrza, powstawanie ścieków itp. - np. procesy odtłuszczania i malowania z wykorzystaniem rozpuszczalników/

ewentualnych wariantach przedsięwzięcia:

wariant „0”:
W przypadku nie podejmowania przedsięwzięcia stan środowiska w miejscu realizacji inwestycji pozostanie na poziomie dotychczasowym. Należy zwrócić uwagę, iż generalnie obszar zajmowany pod przedsięwzięcie został odpowiednio wcześniej przygotowany w dużej części pod tego rodzaju działalność. Funkcjonowanie ujęcia charakteryzować się będzie niewielkim oddziaływaniem na stan środowiska.
Wariant proponowany przez Wnioskodawcę:
Wariant ten zakłada realizację urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, oraz pobór wód podziemnych w ilości do 18 m3/h. Skala i rodzaj przedsięwzięcia zapewnia dotrzymanie standardów jakości środowiska. Pobór wód z przedmiotowego ujęcia nie naruszy zasobów dyspozycyjnych jednostki bilansowej P-VII, Rejon wodnogospodarczy – F Warta – Bawół, zatwierdzonych decyzją GK/kdh/BJ/489-6049/98, wydaną dnia 25 czerwca 1998 roku na podstawie dokumentacji systemu wodonośnego międzyrzecza Warty i Prosny (część północna). Zasoby dyspozycyjne zostały określone na poziomie 386112,0 m3/24h – dane Państwowej Służby Hydrogeologicznej dla zlewni P VII, e-PSH.
Wariant alternatywny:
Po dokonaniu wnikliwej analizy ekonomicznej, możliwości wykorzystania przedmiotowego terenu, inwestor nie widzi możliwości innego zaopatrzenia w wodę. W tej sytuacji nie rozpatruje się w niniejszej dokumentacji alternatywnych sposobów wykorzystania terenu.
Obszar przewidziany do nawadniania znajduje się na granicy jednostki
4cTrI/Cr3 z jednostką 3cCr3I. Neogeński poziom wodonośny w granicach jednostki nr 4 stanowi główny, użytkowy poziom wodonośny, poziom kredowy został uznany za podrzędny, natomiast w jednostce nr 3 wyznaczono tylko jeden poziom użytkowy, górnej kredy. W sąsiedztwie wykonanego otworu brak jest ujęć wód podziemnych, ujmujących górnokredowy poziom wodonośny.
/W punkcie tym należy wskazać inne, potencjalnie rozpatrywane przez Inwestora warianty realizacji przedsięwzięcia. Wariantowanie może dotyczyć zarówno samej technologii, np. wykorzystanie innych urządzeń, zastosowanych rozwiązań techniczno – organizacyjnych, np. inny harmonogram czasu pracy zakładu lub inny sposób odprowadzania ścieków, innego rozmieszczenia poszczególnych elementów infrastruktury czy w końcu innej lokalizacji samego terenu inwestycji, np. na działce sąsiedniej, bądź położonej w zupełnie innym miejscu, przy czym należy wskazać, ten, który jest przedmiotem wniosku/

przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją hydrogeologiczną, zasoby ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego w m. Pruszków z utworów czwartorzędowych określono w ilości:
Qe = 18,0m3/h, przy se = 7,99 m
Pobór maksymalny zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora wyniesie:
Qmaks.h = 18,0 m3/h
Qd = 400,0 m3/dob
Qroczne = 400 × 365 = 146 000,0 m3/h
Częstotliwość podlewania i zapotrzebowanie na wodę z przedmiotowego ujęcia obliczono na podstawie danych z projektów badawczych i publikacji naukowych, dotyczących uprawy pomidorów w szklarniach. Ogólne zapotrzebowanie na wodę zależy od wielkości plonu. Na wytworzenie 1 kg owoców potrzeba – w uprawie wiosennej 55 – 60 l, w uprawie jesiennej 65 – 76 l. Orientacyjne zapotrzebowanie i zużycie wody wynosi – przy uprawie wiosennej 500 – 800 l/m2, przy jesiennej 400 – 450 l/m2, a przy przedłużonym cyklu uprawy w ograniczonej ilości podłoża około 600 l na roślinę. Podłoże przygotowane do wysadzenia powinno mieć wilgotność około 80%, w okresie kwitnienia do 60%, w okresie wiązania owoców 70%, w czasie owocowania 75 – 85%.
miesiąc	częstotliwość	dawka wody w l/m2 uprawy
II	4 - 5	20 - 30
III	8 - 10	30 - 50
IV	12 - 14	50 - 70
V	13 -15	120 - 150
VI	12 - 14	100 - 120
VII	13 - 15	90 - 100

Częstotliwość podlewania i zapotrzebowanie na wodę w wiosennej uprawie pomidorów szklarniowych.

miesiąc	częstotliwość	dawka wody w l/m2 uprawy
VII	10 - 12	75 - 80
VIII	10 - 12	85 - 95
IX	10 - 12	110 - 120
X	8 - 10	85 - 105
XI	5 - 7	45 - 50

Częstotliwość podlewania i zapotrzebowanie na wodę w jesiennej uprawie pomidorów szklarniowych.
Do celów dalszych obliczeń, na podstawie powyższego zestawienia, przyjęto następujące zapotrzebowanie:
2,1 dm3 na 1 roślinę (średnio na dobę przy uprawie całorocznej) dla przedłużonego cyklu uprawy.
ilość roślin na 1 ha upraw [szt.]	Vśr. wody na 1 ha/dob. [m3]	całkowita pow. upraw [ha]	Vśr. wody na dobę [m3]	Zapotrzebowanie roczne [m3]	Qe [m3]
24 400	51,24	7,8	399,7	145 890,5	18,0

Zapotrzebowanie na wodę wyliczono dla areału o powierzchni 7,8 ha. Z powyższych obliczeń wynika, iż możliwości wydajności ujęcia są wyższe niż zapotrzebowanie.
Źródła zaopatrzenia w wodę w fazie wykonania ujęcia - roboty wiertnicze zostały wykonane w grudniu 2019 r. Obecnie istniejący otwór należy uzbroić w pompę głębinową i wykonać obudowę z kręgów betonowych (gotowych prefabrykatów). Na tym etapie inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę.
Gospodarka ściekowa – nie dotyczy. Na obecnym etapie, a także na etapie eksploatacji ujęcie nie będzie generowało ścieków.
Gospodarka odpadowa – odpady mogą powstać na etapie montażu obudowy studni. Na etapie budowy zostanie zapewnione właściwe gospodarowanie odpadami. Należy minimalizować ich ilość, zbierać je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń oraz zapewnić ich sprawny odbiór, unieszkodliwienie lub odzysk przez uprawnione podmioty.
/Powyższe informacje będą wynikać zarówno z przyjętej technologii i zaprojektowanej zdolności produkcyjnej, jak również z uzgodnień zawartych pomiędzy wnioskodawcą a zakładem energetycznym, wodociągami itp. Należy podać ww. wartości na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego eksploatacji/
      1. rozwiązaniach chroniących środowisko:
Ograniczenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zostanie osiągnięte poprzez:
Na etapie realizacji przedsięwzięcia
Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia wymaga jedynie montażu pompy do poboru wody i obudowy studni. W związku z powyższym etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie powodował powstawania istotnych emisji substancji lub energii wprowadzanych do środowiska.
Na etapie eksploatacji
- Krajowa legislacja nie nakłada obowiązku wykonywania analiz pobieranej wody na cele nawadniania upraw. Mając jednak na uwadze dobrą jakość wody piętra górnokredowego, raczej stały skład chemiczny z niewielkim wzrostem stężeń wapnia, chlorków i siarczanów w stopniu niemającym wpływu na właściwości wody, inwestor obliguje się do wykonania analiz pobieranej wody raz w roku, na początku sezonu (styczeń/luty).
- Częstotliwość pomiaru ilości wody w stanie pierwotnym – pomiar ciągły za pomocą wodomierza, jakość wody w stanie pierwotnym – co dwa lata w zakresie wskaźników fizyko – chemicznych: barwa, mętność, odczyn, twardość ogólna, przewodność właściwa, utlenialność, azotyny, azotany, chlorki, żelazo ogólne i mangan.
- częstotliwość prowadzenia pomiarów wydajności studni – raz na pięć lat, poziomu zwierciadła wody dwa razy w roku – w kwietniu i październiku; pomiar zwierciadła statycznego i dynamicznego. Pomiar zostanie wykonany miernikiem wyposażonym w sondę zanurzeniową z możliwością pomiaru temperatury.
Jakość wody.
Chemizm wód podziemnych kształtowany jest w wyniku naturalnych i zewnętrznych (antropopresja) czynników i procesów hydrochemicznych. Wpływ antropopresji zaznacza się przede wszystkim w obrębie czwartorzędowego piętra wodonośnego (w obszarach jego występowania), zwłaszcza gdy występuje swobodne, nie izolowane od powierzchni terenu zwierciadło wody.
Poziom mezozoiczny w zdecydowanej przewadze jest w uprzywilejowanej sytuacji
z uwagi na dobrą izolację młodszymi utworami i tym samym posiada naturalną barierę ochronną i zdecydowanie stabilniejszy skład fizykochemiczny co ma niebagatelne znaczenie biorąc pod uwagę przeznaczenie wody.
Na potrzeby niniejszej dokumentacji Inwestor zlecił wykonanie 1 analizy próby wody pobranej z odwierconej studni. Z uwagi na to, że woda nie będzie wykorzystywana do picia, wykonano oznaczenia kilku wybranych wskaźników pod kątem wykorzystania wody
w rolnictwie. Analizę wykonało Laboratorium Ogrodnicze „AGRO-TEST Tłokinia Kościelna ul. Poduchowna 1, 62-860 Opatówek, wyniki oznaczeń przedstawiono na załączniku. Wyniki analizy odniesiono do przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). W badanej próbie wody nie stwierdzono: azotynów, jonu amonowego, fosforanów i molibdenu.
Natomiast zawartości: sodu (0,17 mgNa/dm3), magnezu (17,1 mgMg/dm3), chlorków (5,99 mgCl/dm3), azotanów (2,2 mgNO3/dm3), żelaza (0,145 mgFe/dm3) oraz odczyn (pH=6,74) i elektrolityczna przewodność właściwa (590S/cm) odpowiadają I klasie jakości.
Zawartość, wapnia (62,8 mg Ca/dm3), manganu (0,116 mgMn/dm3), cynku (0,128 mgZn/dm3), miedzi (0,015 mgCu/dm3) i wodorowęglanów (330 mgHCO3/dm3) mieszczą się w II klasie jakości.
Na uwagę zwraca zwłaszcza mała ilość związków żelaza, co przy przeznaczeniu wody – podlewanie upraw pomidorów systemem kapilarnym ma podstawowe znaczenie.
Dokonując ogólnej oceny jakości wody z dokumentowanej studni na podstawie wybranych wskaźników i Rozporządzenia Ministra Środowiska, można tę wodę zaliczyć do klasy I – wód bardzo dobrej jakości.
Prognoza trwałości właściwości fizycznych składu chemicznego wód podziemnych.
W trakcie wizji terenowej w rejonie dokumentowanej studni nie stwierdzono występowania potencjalnych ognisk zanieczyszczeń. Strop ujętej górnokredowej warstwy wodonośnej (w miejscu wiercenia) znajduje się na głębokości 78,0m, oddzielony od powierzchni terenu ponad 70-cio metrową warstwą czwartorzędowych glin i neogeńskich iłów. Można postawić zatem tezę, że nie zachodzi niebezpieczeństwo bezpośredniego przenikania ewentualnych zanieczyszczeń „od góry”, wraz z opadami atmosferycznymi. Przewidywana przez Inwestora wielkość eksploatacji również nie powinna wywoływać zwiększonego przepływu wód podziemnych w warstwie wodonośnej, nie ma więc niebezpieczeństwa nagłego uruchomienia ewentualnych procesów migracji zanieczyszczeń z warstw sąsiednich.
Biorąc pod uwagę przeznaczenie ujmowanej wody do prowadzenia upraw szklarniowych pomidorów, ma ona bardzo dobry skład z uwagi na śladowe, niższe od wartości tła geochemicznego zawartości azotanów, brak jonu amonowego i bardzo małą zawartość związków żelaza. Można na tej podstawie wykluczyć negatywny wpływ zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, związanych przede wszystkim z nawożeniem. Zakładając racjonalną, zgodną z pozwoleniem wodnoprawnym eksploatację ujęcia oraz przewidywany niewielki pobór wody nie przewiduje się niekorzystnych zmian w składzie fizykochemicznym wód, ujętej górnokredowej warstwy wodonośnej.
/Karta informacyjna przedsięwzięcia ma pozwolić na dokonanie oceny, czy wnioskowane przez inwestora: technologia, lokalizacja i skala inwestycji wymagają bardziej szczegółowej analizy pod kątem jej potencjalnego oddziaływania. Stąd też punkt ten ma kluczowe znaczenie dla dalszej procedury administracyjnej. Należy w nim wskazać wszystkie możliwe działania organizacyjne, rozwiązania techniczne i technologiczne, które łącznie będą miały wpływ na zabezpieczenie elementów środowiska oraz życia i zdrowia ludzi przed potencjalnym oddziaływaniem projektowanej inwestycji. Należy tu wskazać w szczególności działania, których zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje uciążliwości, tam, gdzie tych standardów nie ustalono – np. w przypadku odorów./

rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

W trakcie wizji terenowej w rejonie dokumentowanej studni nie stwierdzono występowania potencjalnych ognisk zanieczyszczeń. Strop ujętej górnokredowej warstwy wodonośnej (w miejscu wiercenia) znajduje się na głębokości 78,0m, oddzielony od powierzchni terenu ponad 70-cio metrową warstwą czwartorzędowych glin i neogeńskich iłów. Można postawić zatem tezę, że nie zachodzi niebezpieczeństwo bezpośredniego przenikania ewentualnych zanieczyszczeń „od góry”, wraz z opadami atmosferycznymi.
Przewidywana przez Inwestora wielkość eksploatacji również nie powinna wywoływać zwiększonego przepływu wód podziemnych w warstwie wodonośnej, nie ma więc niebezpieczeństwa nagłego uruchomienia ewentualnych procesów migracji zanieczyszczeń z warstw sąsiednich.
Biorąc pod uwagę przeznaczenie ujmowanej wody do nawadniania upraw szklarniowych, ma ona bardzo dobry skład z uwagi na śladowe, niższe od wartości tła geochemicznego zawartości azotanów. Można na tej podstawie wykluczyć negatywny wpływ zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, związanych przede wszystkim z nawożeniem. Zakładając racjonalną, zgodną z pozwoleniem wodnoprawnym eksploatację ujęcia oraz przewidywany pobór wody nie przewiduje się niekorzystnych zmian w składzie fizykochemicznym wód, ujętej czwartorzędowej warstwy wodonośnej.
W celu zabezpieczenia ujęcia planuję się wykonanie obudowy studni oraz wyznaczenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia o wymiarach 10 × 10 licząc od zarysu urządzenia służącego do poboru wody (strefa wyznaczona z urzędu przez PGW Wody Polskie).
Przy ustalaniu lokalizacji ujęcia wzięto pod uwagę § 31, 32, 33 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).
Montaż urządzenia wodnego jak i pobór wody nie stanowi uciążliwości w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Zachowana jest ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich obejmująca w szczególności możliwość korzystania z wody przez inne podmioty.
/Należy tu uwzględnić konieczność dotrzymania standardów jakości środowiska, a tam gdzie ich nie ustalono, konieczność ograniczania uciążliwości (związanej choćby z odorami). Należy podać dla etapu realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia: liczbę i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń powodujących emisje zanieczyszczeń do powietrza i ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania, emisję hałasu, jego źródła, wielkość emisji i zasięg oddziaływania; emisję energii takich jak ciepło, wibracje, pola elektromagnetyczne, ich źródła, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania; ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków itp.); rodzaj, ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków itp.); ilość i sposób odprowadzania ścieków komunalnych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków itp.; ilość
i sposób odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, w tym zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych –
dróg, parkingów itp. (sposób oczyszczania i stopień oczyszczenia, odbiornik itp.); informacje na temat warunków gruntowo-wodnych, konieczności i sposobu prowadzenia odwodnienia wykopów budowlanych, miejsca odprowadzenia wody, możliwości powstania leja depresyjnego i jego przewidywany zasięg oraz oddziaływanie na stosunki wodne; zanieczyszczenia wód i gruntu; trwałe przekształcenia rzeźby terenu; czynniki oddziaływania na szatę roślinną, w tym na drzewostan i faunę; oddziaływanie na inne elementy środowiska (krajobraz, dziedzictwo kulturowe, przyroda nieożywiona) oraz na zdrowie ludzi; dla etapu likwidacji przedsięwzięcia: charakterystykę źródeł emisji, liczbę i rodzaj maszyn i urządzeń powodujących emisję (zanieczyszczenia powietrza, hałas, ścieki, odpady, pola elektromagnetyczne, wibracje i inne uciążliwości)/

możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko:
Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko.

/Punkt ten wypełnia się tylko wtedy, gdy zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym/

obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:
Teren ten nie stanowi obszaru uznanego za strategiczny, pod względem powiązań ekologicznych, ponieważ leży poza zasięgiem parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody, obszarów NATURA 2000 i innych form, objętych ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
W miejscu lokalizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono miejsc występowania roślin wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin, nie stwierdzono również występowania grzybów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną. Nie ma tam też miejsc stałego przebywania i rozrodu zwierząt wymienionych w rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.
/W punkcie tym należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu itp.), które znajdują się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. W przypadku obszarów Natura 2000 zawsze należy wskazać odległość, w której znajdują się najbliższe obszary Natura 2000. Ponadto, w przypadku braku możliwości wystąpienia oddziaływania na obszary Natura 2000 należy ten fakt uzasadnić./

wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.
Nie dotyczy.
Punkt ten wypełnia się tylko wtedy, gdy inwestycja dotyczy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej. Należy tu podać przewidywane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego./

przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
Na przedmiotowym terenie nie realizowano przedsięwzięć w myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ogranicza się do zasięgu leja depresji i gruntóe, na których zlokalizowane są szklarnie..
/W punkcie tym należy wziąć pod uwagę przewidywany zasięg oddziaływania planowanej inwestycji, istnienie bądź projektowanie innych przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, które zlokalizowane są lub będą w przewidywanym zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji i których oddziaływanie może kumulować się z przedmiotowym przedsięwzięciem, istnienie bądź projektowanie innych przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko

ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej:

Brak ryzyka.
Ujęcie zostanie uruchomione po uzyskaniu przez inwestora decyzji pozwolenia wodnoprawngo. Przewidywany termin to 3-4 kwartał 2020 roku.
Na terenie obiektu mogą wystąpić sytuacje awaryjne związane z poborem wód podziemnych. Awarie mogą wystąpić na urządzeniach pompowych, a także innych obiektach i urządzeniach. Wówczas ujęcie nie będzie eksploatowane do czasu usunięcia awarii.
Usuwanie ewentualnych awarii następować będzie poprzez wymianę lub naprawę poszczególnych urządzeń i ich podzespołów, a czas naprawy nie będzie dłuższy niż jedna doba. W celu ograniczenia czasu napraw sugeruje się użytkownikowi posiadanie urządzeń zamiennych. Na wypadek zaniku zasilania energetycznego, użytkownik winien być wyposażony w agregat prądotwórczy.
Awarie ww. typu nie będą miały wpływu na jakość oraz stan środowiska.
Minimum jeden raz w roku należy dokonywać przeglądu zamontowanych w studni urządzeń, który ma na określenie ich celu stanu i stopnia zużycia oraz wymogów konserwacyjnych.
przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko:
Nie dotyczy.
/Należy podać kod odpadów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów. Należy przedstawić rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami dla fazy realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, a także określić wpływ tych odpadów na środowisko./

pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
Nie dotyczy.
/Należy wskazać wszystkie planowane prace rozbiórkowe związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia, w tym szczegółowo należy opisać sposób prowadzenia prac rozbiórkowych istniejących obiektów, które zaliczają się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko/

Załączniki

- mapa ewidencyjna	1:2000
- mapa dokumentacyjna	1:25 000
- mapa przeglądowa	1:50 000
- mapa sytuacyjno-wysokościowa/lokalizacja ujęcia	1:500
- plan urządzeń/zasięg oddziaływania leja depresji	1:500
- mapa hydrologiczno sozologiczna	1:10 000
- przekrój geologiczny	1:1000/25 000
- Bawół do Czarnej Strugi
- wyniki pompowania
- zbiorcze zestawienie wyników wiercenia
- dane techniczne pompy GCA.2.07
- przekrój pompy GCA.2.07
- analiza wody
- decyzja Starosty w sprawie zatwierdzenie projektu robót geologicznych
- decyzja Starosty w sprawie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej
- wypis z rejestru gruntów

Uwaga:
Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty (art. 3 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy).

…………………….	.................................................
data sporządzenia	Podpis autora KIP
Karty informacyjnej przedsięwzięcia	(w przypadku gdy wykonawcą jest	zespół autorów
- kierujący tym zespołem wraz z podaniem imienia i	nazwiska)