|  |  |  |  | KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | : | Remont chodnika w miejscowości Długa Wieś Trzecia - etapII |
| ADRES INWESTYCJI | : | Numer drogi 674327P, numer dz. 87 (obręb Długa Wieś III) |
| INWESTOR | : | Gmina i Miasto Stawiszyn |
| ADRES INWESTORA | : | ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : |  |
| DATA OPRACOWANIA |  | : |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| Słownie: |  |  |  |  |

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

Remont chodnika w miejscowości Długa Wieś Trzecia etap II

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - wy- | km | 0.559 |  |  |
| d.1 | 03 | tyczenie drogi przez geodetę. |  |  |  |  |
| 2 |  | Zabezpieczenie znaków geodezyjnych | szt | 3.000 |  |  |
| d.1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem | dział: ROBOTY | PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 3 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych | m | 524.800 |  |  |
| d.2 | 0101-02 | na gł. 6-10 cm włączenia w drogi asfaltowe |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 6 0806- | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cemen- | m | 524.800 |  |  |
| d.2 | 02 | towo-piaskowej wraz z ławą betonową |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej | m | 524.800 |  |  |
| d.2 | 01 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 6 0805- | Rozebranie nawierzchni z kostki bet., płytek bet. wylewek | m2 | 656.000 |  |  |
| d.2 | 05 | bet. na podsypce piaskowej |  |  |  |  |
| 7 | KNNR 6 0805- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gruboś- | m2 | 656.000 |  |  |
| d.2 | 07 | ci 10 cm wraz z wywozem na odl. 5km |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 6 0807- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym | m3 | 66.000 |  |  |
| d.2 | 05 | załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow- |  |  |  |  |
|  |  | czym na odl. 5km |  |  |  |  |
| Razem | dział: ROBOTY | ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 3 |  | STUDZIENKI ŚCIEKOWE |  |  |  |  |
| 9 | KSNR 4 1417- | Studzienki ściekowe krawężnikowo-jezdniowe betonowe o | kpl. | 7.000 |  |  |
| d.3 | 01 | śr. 500 mm z wpustem krawężnikowo-jezdniowym głębo- |  |  |  |  |
|  |  | kości do 3,0 m - chłonne |  |  |  |  |
| Razem | dział: STUDZIENKI ŚCIEKOWE |  |  |  |  |
| 4 |  | REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo- | szt. | 15.000 |  |  |
| d.4 | 04 | wych i gazowych |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 6.000 |  |  |
| d.4 | 05 |  |  |  |  |  |
| Razem | dział: REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 5 |  | KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0403- | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30/15x22 | m | 559.500 |  |  |
| d.5 | 03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą beto- |  |  |  |  |
|  |  | nową C8/10 |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-31 0403- | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na | m | 116.400 |  |  |
| d.5 | 05 | podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową C8/ |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0407- | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce | m | 443.100 |  |  |
| d.5 | 02 | piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |  |  |
| Razem | dział: KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA |  |  |  |  |
| 6 |  | ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-31 0402- | Ława pod ściek z betonu c8/10 (0.13 m3) | m3 | 72.740 |  |  |
| d.6 | 03 |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR AT-03 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr 8 cm w | m | 559.500 |  |  |
| d.6 | 0402-02 | dwóch rzędach na podsypce cement. - piaskowej |  |  |  |  |
| Razem | dział: ŚCIEK | PRZYKRAWĘŻNIKOWY |  |  |  |  |
| 7 |  | ZJAZDY |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III na | m2 | 128.040 |  |  |
| d.7 | 06 | całej szerokości (zjazdy,chodnik i drogi poprzeczne) |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war- | m2 | 128.040 |  |  |
| d.7 | 04 | stwy konstrukcyjne nawierzchni |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-31 0106- | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, gru- | m2 | 128.040 |  |  |
| d.7 | 03 | bość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 6 0113- | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości | m2 | 128.040 |  |  |
| d.7 | 06 | po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  |
| 21 | KNNR 6 0502- | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, | m2 | 64.020 |  |  |
| d.7 | 03 | układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm |  |  |  |  |
|  |  | (50% powierzchni) |  |  |  |  |
| 22 | KNNR 6 0502- | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm koloro- | m2 | 64.020 |  |  |
| d.7 | 03 | wej - czerwonej, układane na podsypce cementowo-piasko- |  |  |  |  |
|  |  | wej o gr. 3 cm (50 % powierzchni) |  |  |  |  |
| Razem | dział: ZJAZDY |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CHODNIKI |  |  |  |  |
| 23 | KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane ręcznie gł. 15 cm w gruncie kat. I-II na | m2 | 487.410 |  |  |
| d.8 | 04 | całej szerokości chodników |  |  |  |  |
| 24 | KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war- | m2 | 487.410 |  |  |
| d.8 | 04 | stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV |  |  |  |  |
| 25 | KNR 2-31 0106- | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, gru- | m2 | 487.410 |  |  |
| d.8 | 03 | bość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  |
| 26 | KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm | m2 | 341.187 |  |  |
| d.8 | 02 | szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 |  |  |  |  |
|  |  | cm, z wypełnieniem spoin piaskiem (70% powierzchni) |  |  |  |  |
|  |  | - 2 - |  |  |  |  |

Remont chodnika w miejscowości Długa Wieś Trzecia etap II

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolo- | m2 | 146.223 |  |  |
| d.8 | 02 | rowej - czerwonej, układane na podsypce cementowo-pias- |  |  |  |  |
|  |  | kowej gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem (30% po- |  |  |  |  |
|  |  | wierzchni) |  |  |  |  |
| Razem | dział: CHODNIKI |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ MASĄ NA GORĄCO |  |  |  |
| 28 | wycena własna | Odtworzenie nawierzchni asfaltowej masą na gorąco przy | m2 | 293.000 |  |  |
| d.9 |  | ścieku przykrawężnikowym ze zrealizowanego etapu I za- |  |  |  |  |
|  |  | dania (szerokość od 0,5 do 1,0 m - obszar wyznaczony |  |  |  |  |
|  |  | przez Inwestora) |  |  |  |  |
| 29 | wycena własna | Odtworzenie nawierzchni asfaltowej masą na gorąco przy | m2 | 140.000 |  |  |
| d.9 |  | ścieku przykrawężnikowym - etap II zadania |  |  |  |  |
| Razem | dział: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ MASĄ NA GORĄCO |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |
| Słownie: |  |  |  |  |  |

- 3 -